## ИМН
№ п/п | Наименование | Характеристика | Ед.изм. | кол-во | Цена | сумма | ИНКОТЕРМС | Срок поставки
1 | Бумага диаграммная для ЭКГ | Бумага диаграммная (для ЭКГ с меткой 110*140*142 МЧ (чистая с меткой) гармошка | шт | 150 | 1036 | 155400 | DDP | по заявке заказчика
2 | Бумага диаграммная для ЭКГ | Ленты диаграммные рулонные для ЭКГ с меткой | шт | 50 | 5500 | 275000 | DDP | по заявке заказчика
3 | Гель "Аккугель" | для ЭЭГ флакон на 250 мл | флакон | 30 | 700 | 21000 | DDP | по заявке заказчика
4 | Гигрометр | Гигрометр психрометрический Вит-2 | шт | 20 | 7000 | 140000 | DDP | по заявке заказчика
5 | Индикаторы для сухожирового шкафа | Индикаторы бумажные паравой стерилизации многопараметрические химические одноразовые режим 180 С 60 мин №1000 | комп | 5 | 4500 | 22500 | DDP | по заявке заказчика
6 | Игла со срезом Квинке | Игла со срезом Квинке для спинальной анестезии и диагностических люмб 22 G 0,7*40 мм | шт | 20 | 850 | 17000 | DDP | по заявке заказчика
7 | Игла со срезом Квинке | Игла со срезом Квинке для спинальной анестезии и диагностических люмб 19 G 1,1*120 мм | шт | 20 | 850 | 17000 | DDP | по заявке заказчика
8 | Индикаторы для внутренней стерилизаций | 132/20 №1000 внутренние | комп | 60 | 5000 | 300000 | DDP | по заявке заказчика
9 | Кислородная подушка на 40 литров | Кислородная подушка – устройство, необходимое для ухода за больными, для подготовки и проведения процедур. Используется для вдыхания больным кислородно-воздушной смеси и ликвидации кислородной недостаточности организма. | шт | 6 | 15000 | 90000 | DDP | по заявке заказчика
10 | Катетер Фолея | Катетер Фолея 2 ходовой с силиконовым покрытием № 8 | шт | 20 | 310 | 6200 | DDP | по заявке заказчика
11 | Катетер Фолея | Катетер Фолея 2 ходовой с силиконовым покрытием № 10 | шт | 20 | 310 | 6200 | DDP | по заявке заказчика
12 | Катетер Фолея | Катетер Фолея 2 ходовой с силиконовым покрытием № 12 | шт | 10 | 310 | 3100 | DDP | по заявке заказчика
13 | Крафт бумага | марки А плотностью 70-80 г/м2 | кг | 50 | 1100 | 55000 | DDP | по заявке заказчика
14 | Маска | детская из ПВХ для небулайзеров С28Р, С30,С24, С900 MicroAir | шт | 200 | 2165 | 433000 | DDP | по заявке заказчика
15 | Озокерит | Озокерит медицинский | кг | 20 | 7500 | 150000 | DDP | по заявке заказчика
16 | Стаканчик | для небулайзера для небулайзеров С28Р,С28,С30,С801KD(С24 | шт | 150 | 4650 | 697500 | DDP | по заявке заказчика
17 | Термометр | Термометр жесткий электронный цифровой | шт | 200 | 1500 | 300000 | DDP | по заявке заказчика
18 | Термометр | Термометр ТС-7-М1 исп 6 (-30 +30)поверенный габариты (130*20) д/ холодильников | шт | 50 | 1720 | 86000 | DDP | по заявке заказчика
19 | Трахеостомическая трубка | Трахеостомическая трубка без манжетой 3,5 | шт | 10 | 2100 | 21000 | DDP | по заявке заказчика
20 | Трахеостомическая трубка | Трахеостомическая трубка без манжетой 4,0 | шт | 10 | 2100 | 21000 | DDP | по заявке заказчика
21 | Трахеостомическая трубка | Трахеостомическая трубка без манжетой 4,5 | шт | 10 | 2100 | 21000 | DDP | по заявке заказчика
22 | Трахеостомическая трубка | Трахеостомическая трубка с манжетой 2,5 | шт | 10 | 2100 | 21000 | DDP | по заявке заказчика
23 | Тейп | Пластырь бинт ,кинезио тейп 5 см *5 см | шт | 200 | 8000 | 1600000 | DDP | по заявке заказчика
24 | Электроды | Электроды детские REF: MSGST -37Resting/Monitoring ,D-35 мм,(уп-ке 50шт) | шт | 4000 | 65 | 260000 | DDP | по заявке заказчика
25 | Электроды | Электроды взрослые | шт | 500 | 65 | 32500 | DDP | по заявке заказчика
26 | Эндотрахеальные трубки | Трубка эндотрахеальная с манжетой, размер 4,0 мм | шт | 100 | 303 | 30300 | DDP | по заявке заказчика
27 | Эндотрахеальные трубки | Трубка эндотрахеальная без манжеты, размер 5,0 мм | шт | 50 | 303 | 15150 | DDP | по заявке заказчика
28 | Датчик сатурации | Монитор прикроватный Vismo Nihon kohden,одноразовый №24 | шт | 600 | 5300 | 3180000 | DDP | по заявке заказчика
29 | Датчик сатурации | Монитор прикроватный Dash 300 одноразовый №24 | шт | 600 | 6500 | 3900000 | DDP | по заявке заказчика
30 | Мешок дыхательный | Система для ручной искусственной вентиляции легких (Реанимационный дыхательный мешок типа "Амбу") для новорожденных. Объем 280 мл (дыхательный объём при сжатии одной рукой ~ 100 мл). Маска прозрачная, лицевая, с преднаддутой манжетой и кольцом маскодержателя (размер 1). Реверсивный клапан. Резервный кислородный мешок. Кислородный продольноармированный шланг (длина 3 м.). Мертвое пространство 18 мл. Угловой шарнирный коннектор (22M/15F) со встроенным предохранительным клапаном сброса давления (40 см Н₂О) и клапаном вдоха.Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. | шт | 30 | 12500 | 375000 | DDP | по заявке заказчика
31 | Мешок дыхательный | Система для ручной искусственной вентиляции легких (Реанимационный дыхательный мешок типа "Амбу") для детей. Объем 550 мл (дыхательный объём при сжатии одной рукой ~ 300мл). Маска прозрачная, лицевая, с преднаддутой манжетой и кольцом маскодержателя (размер 3). Реверсивный клапан. Резервный кислородный мешок. Кислородный продольноармированный шланг (длина 3 м.). Мертвое пространство 18 мл. Угловой шарнирный коннектор (22M/15F) со встроенным предохранительным клапаном сброса давления (40 см Н₂О) и клапаном вдоха. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. | шт | 30 | 12500 | 375000 | DDP | по заявке заказчика
32 | Мешок дыхательный | Система для ручной искусственной вентиляции легких (Реанимационный дыхательный мешок типа "Амбу") для взрослых. Объем 1500 мл (дыхательный объём при сжатии одной рукой ~ 800мл). Маска прозрачная, лицевая, с преднаддутой манжетой и кольцом маскодержателя (размер 5). Реверсивный клапан. Резервный кислородный мешок. Кислородный продольноармированный шланг (длина 3 м.). Мертвое пространство 18 мл. Угловой шарнирный коннектор (22M/15F). Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер.Упаковка: индивидуальная, клинически чистая.Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 15 | 12500 | 187500 | DDP | по заявке заказчика
33 | троакар(для ПП) №12 | Набор одноразовых эндоскопических троакаров 12 мм. Включает: 1 канюлю (тубус) троакара; 1 пластиковый стилет (мандрен) без ножа (колющий), конической формы; 1 переходник. Канюля с краном инсуффляции неразборная, состоит из клапанного блока и гильзы троакара. Клапанный блок - разборный (высота 30 мм, длина 25 мм), и состоит: из съемного фиксирующегося адаптера-переходника, позволяющего работать инструментами диаметром 12 мм через один доступ; мягкого лепесткового клапана, не повреждающего оптику и инструменты; крана инсуффляции – соединение Luer Lock. Наличие отверстий для фиксации канюли. Блоки промаркированы с указанием диаметра канюли. Гильза троакара имеет круглую форму (диаметр 12 мм) с усеченным концом (угол сечения 45°). Гильза имеет ребристую поверхность чешуйчатой формы на рабочей части, что позволяет фиксировать её в толще брюшной стенки без дополнительных мер. Рабочая длина канюли 100 мм, общая длина 135 мм. Пластиковый стилет в форме заостренного конуса с плоским V-образным стальным ножом. Наличие защиты ножа. Тип мандрена Safe-cutting Пластиковый переходник (редьюсер) с силиконовым клапаном. | шт | 10 | 64829 | 648290 | DDP | по заявке заказчика
34 | Контур дыхательный | Контур с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника шариковый пружинный внутренний, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, с жёсткими соединителями типа 15М на аппарат, с дополнительным шлангом длиной не менее 0,15 м и комплектом принадлежностей для подачи закиси азота в составе: соединители типа 22М-22F и 10М-10F с портами диаметром 7,6мм с гермокрышкой, соединитель типа 10М-15М - 2шт., дополнительный шланг диаметром не более 10мм с соединителем типа 10М-10М с портом диаметром 7,6мм с гермокрышкой и гибкий соединитель типа 10F-10М длиной не менее 0,35м, угловой порт Луер Лок под порт 7,6мм - 2 шт.Требуемый состав технологических материалов: полиэтилен, полипропилен. | шт | 50 | 31000 | 1550000 | DDP | по заявке заказчика
| Итого: |  |  |  |  | 15012640 | DDP | по заявке заказчика

## ИМН гос
№ | Атауы | Сипаттамасы | өлшем бірлігі | саны | бағасы | сомасы | ИНКОТЕРМС | жеткізу мерзімі
1 | ЭКГ арналған диаграммалық қағаз | диаграммалық қағаз (ЭКГ арналған 110*140*142 МЧ (таза белгісі бар) | дана | 150 | 1036 | 155400 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
2 | ЭКГ арналған диаграммалық қағаз | Жапсырмасы бар ЭКГ арналған диаграммалық лента таспалар | дана | 50 | 5500 | 275000 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
3 | "Аккугель" гелі | ЭЭГ арналған 250 мл құтыда | Құты | 30 | 700 | 21000 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
4 | Гигрометр | Гигрометр психрометриялық Вит-2 | дана | 20 | 7000 | 140000 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
5 | Құрғақ шкафқа арналған индикаторлар | Бумен зарарсыздандыру қағаз индикаторлары көп параметрлі химиялық бір реттік режим 120 С 45 мин №1000 | жиынт | 5 | 4500 | 22500 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
6 | Квинке кесілген ине | Жұлын анестезиясы мен диагностикалық люмбаларға арналған Квинке кесілген ине 22 G 0,7*40 мм | дана | 20 | 850 | 17000 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
7 | Квинке кесілген ине | Жұлын анестезиясы мен диагностикалық люмбаларға арналған Квинке кесілген ине 19 G 1,1*120 мм | дана | 20 | 850 | 17000 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
8 | Ішкі зарарсыздандыру индикаторлары | 132/20 №1000 ішкі | жиынт | 60 | 5000 | 300000 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
9 | 40 литрлік оттегі жастығы | Оттегі жастығы - науқастарды күтуге, процедураларды дайындауға және өткізуге қажетті құрылғы. Науқастарға оттегі-ауа қоспасын ингаляциялау және дененің оттегі жетіспеушілігін жою үшін қолданылады. | дана | 6 | 15000 | 90000 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
10 | Фоли Катетері | № 8 силиконмен қапталған 2 жүрісті Фоли катетері | дана | 20 | 310 | 6200 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
11 | Фоли Катетері | № 10 силиконмен қапталған 2 жүрісті Фоли катетері | дана | 20 | 310 | 6200 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
12 | Фоли Катетері | № 12 силиконмен қапталған 2 жүрісті Фоли катетері | дана | 10 | 310 | 3100 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
13 | Крафт қағаз | А маркалы, тығыздығы 70-80 г/м2 | кг | 50 | 1100 | 55000 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
14 | маска | c28r, C30,C24, C900 microair небулайзерлеріне арналған ПВХ балалар маскасы | дана | 200 | 2165 | 433000 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
15 | Озокерит | Озокерит медициналық. | кг | 20 | 7500 | 150000 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
16 | Стакан | небулайзерге арналған С28Р,С28,С30,С801KD(С24 | дана | 150 | 4650 | 697500 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
17 | Термометр | Қатты электронды цифрлы термометр | дана | 200 | 1500 | 300000 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
18 | Термометр | Термометр ТС-7-М1 6 (-30 +30)п габариті (130*20) тоңазытқышқа арналған | дана | 50 | 1720 | 86000 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
19 | Трахеостомиялық түтік | Трахеостомиялық түтік 3,5 | дана | 10 | 2100 | 21000 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
20 | Трахеостомиялық түтік | Трахеостомиялық түтік 4,0 | дана | 10 | 2100 | 21000 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
21 | Трахеостомиялық түтік | Трахеостомиялық түтік 4,5 | дана | 10 | 2100 | 21000 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
22 | Трахеостомиялық түтік | Трахеостомиялық түтік 2,5 | дана | 10 | 2100 | 21000 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
23 | Тейп | Пластырь бинт ,кинезио тейп 5 см *5 см | дана | 200 | 8000 | 1600000 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
24 | Электродтар | балаларға арналған электродтар REF: MSGST -37Resting/Monitoring ,D-35 мм,(орамда 50 дана) | дана | 4000 | 65 | 260000 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
25 | Электродтар | Ересектерге арналған электродтар | дана | 500 | 65 | 32500 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
26 | Эндотрахеальды түтіктер | Манжеті бар эндотрахеальды түтік, өлшемі 4,0 мм | дана | 100 | 303 | 30300 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
27 | Эндотрахеальды түтіктер | Манжеті бар эндотрахеальды түтік, өлшемі 5,0 мм | дана | 50 | 303 | 15150 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
28 | Сатурация датчигі | Vismo Nihon kohden төсек жанындағы Монитор, бір реттік №24 | дана | 600 | 5300 | 3180000 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
29 | Датчик сатурации | Dash 300 төсек жанындағы монитор бір реттік №24 | дана | 600 | 6500 | 3900000 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
30 | Тыныс алу қапшығы | Жаңа туған нәрестелерге арналған қолмен жасанды желдету жүйесі ("Амбу" типті реанимациялық тыныс алу қапшығы). Көлемі 280 мл(бір қолмен қысылған кезде тыныс алу көлемі ~ 100 мл). Маска мөлдір, бет, алдын ала үрленген манжеті және Маска ұстағыш сақинасы бар (өлшемі 1). Кері клапан. Резервтік оттегі қапшығы. Оттегі бойлық күшейтілген шланг (ұзындығы 3 м.). Өлі кеңістік 18 мл.кіріктірілген қысымды төмендететін қауіпсіздік клапаны (40 см N₂O) және тыныс алу клапаны бар бұрыштық топса қосқышы (22M/15F).Материалдар: полиэтилен, полипропилен, эластомер. | дана | 30 | 12500 | 375000 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
31 | Тыныс алу қапшығы | "Балаларға арналған өкпені қолмен жасанды желдетуге арналған жүйе ("Амбу" типті реанимациялық тыныс алу қапшығы"). Көлемі 550 мл(бір қолмен қысылған кезде тыныс алу көлемі ~ 300 мл). Маска мөлдір, бет, алдын ала үрленген манжеті және Маска ұстағыш сақинасы бар (өлшемі 3). Кері клапан. Резервтік оттегі қапшығы. Оттегі бойлық күшейтілген шланг (ұзындығы 3 м.). Өлі кеңістік 18 мл.кіріктірілген қысымды төмендететін қауіпсіздік клапаны (40 см N₂O) және тыныс алу клапаны бар бұрыштық топса қосқышы (22M/15F). Материалдар: полиэтилен, полипропилен, эластомер." | дана | 30 | 12500 | 375000 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
32 | Тыныс алу қапшығы | Ересектерге арналған қолмен жасанды желдету жүйесі ("Амбу" типті реанимациялық тыныс алу қапшығы). Көлемі 1500 мл (бір қолмен қысылған кезде тыныс алу көлемі ~ 800 мл). Маска мөлдір, бет, алдын ала үрленген манжеті және Маска ұстағыш сақинасы бар (өлшемі 5). Кері клапан. Резервтік оттегі қапшығы. Оттегі бойлық күшейтілген шланг (ұзындығы 3 м.). Өлі кеңістік 18 мл. бұрыштық топса қосқышы (22M/15F). Материалдар: полиэтилен, полипропилен, эластомер.Қаптама: жеке, клиникалық таза.Жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шығарылған күннен бастап 5 жыл. | дана | 15 | 12500 | 187500 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
33 | троакар №12 | 12 мм бір реттік эндоскопиялық троакарлар жиынтығы. Мыналарды қамтиды: 1 канюля (Тубус) троакара; 1 пышақсыз (пышақ) пластикалық стилет (мандрен), конус тәрізді; 1 адаптер. Инсуфляциялық краны бар Канюля жиналмайды, клапан блогынан және троакар жеңінен тұрады. Клапан блогы жиналмалы (биіктігі 30 мм, ұзындығы 25 мм) және мыналардан тұрады: бір қол жетімділік арқылы диаметрі 12 мм құралдармен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін алынбалы бекітілетін адаптер-адаптер; Оптика мен құралдарды зақымдамайтын жұмсақ жапырақ клапаны; инсуфляциялық кран – Luer Lock қосылымы. Канюляны бекітуге арналған тесіктердің болуы. Блоктар канюляның диаметрімен белгіленеді. Троакар жеңі дөңгелек пішінді (диаметрі 12 мм), ұшы кесілген (қима бұрышы 45°). Жеңнің жұмыс бөлігінде қабыршақты пішінді қабырға беті бар, бұл оны қосымша шараларсыз іш қабырғасының қалыңдығына бекітуге мүмкіндік береді. Канюляның жұмыс ұзындығы 100 мм, жалпы ұзындығы 135 мм. Жалпақ V-тәрізді болат пышақпен үшкір конус тәрізді пластикалық стилет. Пышақты қорғаудың болуы. Қауіпсіз кесу мандренінің түрі Силикон клапаны бар пластикалық адаптер (редьюсер). | дана | 10 | 64829 | 648290 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
34 | Тыныс алу тізбегі | Жиналмалы өздігінен тығыздалатын ылғал жинағышы бар Контур, ылғал жинағыштың клапаны ылғал жинағыштың кез келген жағдайында ауа арнасын герметизациялауды қамтамасыз ететін, аппаратқа 15м типті қатты қосқыштары бар, ұзындығы кемінде 0,15 м қосымша шлангісі және құрамында азот оксидін беруге арналған керек-жарақтар жиынтығы бар: порттары бар 22 м-22F және 10 М-10F типті қосқыштар диаметрі 7,6 мм, қақпағы бар, 10 М-15м типті қосқыш - 2 дана, диаметрі 10 мм-ден аспайтын қосымша шланг, диаметрі 7,6 мм порты бар 10 М-10 М типті коннекторы және ұзындығы 0,35 м-ден кем емес 10f-10 м типті икемді коннекторы, 7,6 мм порттың астындағы Луер Лок бұрыштық порты-2 дана. технологиялық материалдардың қажетті құрамы: полиэтилен, полипропилен. | дана | 50 | 31000 | 1550000 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
| Барлығы: |  |  |  |  | 15012640 | DDP | тапсырыс берушінің өтінімі бойынша