## Цены на реагенты ABL 800
приложение 1
№ | Наименование товара | Характеристика | Ед.изм. | кол-во | Цена заказчика | сумма | Техническая характеристика | ИНКОТЕРМС | Срок поставки
1 | Очистной раствор 200мл | ABL800FLEX | фл | 20 | 142758 | 2855160 | Очистной раствор является реагентом, необходимым для работы и очистки жидкостной системы анализатора газов крови, электролитов и метаболитов серии Radiometer ABL800. Только для диагностики in vitro. Содержит: соли, буфер, антикоагулянт, консерванты и ПАВ. Точные значения концентрации солей закодированы в штрих-коде. Содержит энзиматический тромболитик (растворитель кровяных сгустков), тем самым позволяет смывать сгустки крови со стенок жидкостной системы анализатора, не внося нарушений в измерительный процесс. Перед установкой очистного раствора на анализатор, встроенным сканером считывается штрих-код с флакона с раствором, и флакон устанавливается на анализатор. Поставляется в пластиковых флаконах, объем не менее 175мл. Снаружи товара обязательно должен быть штрих код, который считывает анализатор ABL800.Раствор должен быть совместим с анализатором ABL 800 FLEX фирмы Radiometer. Имеется штрих код, который считывает аппарат. | DDP | по заявке заказчика
2 | Промывочный раствор 600мл | ABL800FLEX | фл | 80 | 123200 | 9856000 | Промывочный раствор объем мл, не менее 600 мл. В состав раствора должны входить: соль, добавки, 2-метил-2Н-изотиазол-3-он – наличие. Должен применятся для автоматической промывки измерительной системы анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови - наличие. Способ регистрации замены раствора с помощью сканирования штрих кода - наличие.Раствор должен быть совместим с анализатором ABL 800 FLEX фирмы Radiometer, должен быть штрих код, который считывает и познает анализатор кщс. | ИНКОТЕРМС | Срок поставки
3 | Газ калибровочный1 (наст-ая емкость газа) | ABL800FLEX | бал | 2 | 283360 | 566720 | Баллон с калибровочным газом 1 Состав: 74-75% Азот 19-21% Кислород 5-6% двуокись углерода Область применения: калибровка электродов рО2, рСО2 в анализаторах кислотнощелочного и газового состава крови серии ABL800/ABL700. На баллонах с газом нанесен штрих-код, в котором закодирован точный состав газовой смеси (меняется в зависимости от лота (партии выпуска)). Перед установкой баллона на борт анализатора считывается штрихкод сканером, встроенным в анализатор и данные передаются в программное обеспечение анализатора. В дальнейшем заранее известная концентрация газов в баллоне сравнивается с газовым составом крови. Поставляется в баллонах 1л. под давлением 10 бар, 34 бар. Резьбовое соединение трансдьюсера (редуктора) позволяет использовать эти баллоны на анализаторах серии ABL800, имеется штрих код, который считывает анализатор кщс | DDP | по заявке заказчика
4 | Газ калибровочный2 (наст-ая емкость газа) | ABL800FLEX | бал | 2 | 283360 | 566720 | Баллон с калибровочным газом 2 Состав: 88-90% Азот 10-12% двуокись углерода Область применения: калибровка электродов рО2, рСО2 в анализаторах кислотнощелочного и газового состава крови серии ABL800/ABL700. На баллонах с газом нанесен штрих-код, в котором закодирован точный состав газовой смеси (меняется в зависимости от лота (партии выпуска)). Перед установкой баллона на борт анализатора считывается штрихкод сканером, встроенным в анализатор и данные передаются в программное обеспечение анализатора. В дальнейшем заранее известная концентрация газов в баллоне сравнивается с газовым составом крови. Поставляется в баллонах 1л. под давлением 10 бар, 34 бар. Резьбовое соединение трансдьюсера (редуктора) позволяет использовать эти баллоны на анализаторах серии ABL800 | DDP | по заявке заказчика
5 | Раствор гипохлорида (Hypochlorite Salution) | ABL800FLEX | коробка | 1 | 114800 | 114800 | Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах. Для диагностики in vitro. Раствор должен быть совместим с анализатором ABL 800 FLEX фирмы Radiometer | ИНКОТЕРМС | Срок поставки
6 | К-коробка мемб-н | ABL800FLEX | коробка | 1 | 1074920 | 1074920 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли.Ионоселективны на ионы калия. Мембрана должна быть совместима с анализатором ABL 800 FLEX фирмы Radiometer | DDP | по заявке заказчика
7 | Na-коробка мембран | ABL800FLEX | коробка | 1 | 1074920 | 1074920 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли.Ионоселективны на ионы калия. Мембрана должна быть совместима с анализатором ABL 800 FLEX фирмы Radiometer | DDP | по заявке заказчика
8 | Рсо2 коробка мембран | ABL800FLEX | коробка | 1 | 652960 | 652960 | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на СО2. Электрод должен быть совместим с анализатором ABL 800 FLEX фирмы Radiometer. | DDP | по заявке заказчика
9 | Ро2 коробка мембран | ABL800FLEX | коробка | 1 | 652960 | 652960 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Для диагностики in vitro. Мембрана должна быть совместима с анализатором ABL 800 FLEX фирмы Radiometer | DDP | по заявке заказчика
10 | CL коробка мембран | ABL800FLEX | коробка | 1 | 1074920 | 1074920 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL800. | DDP | по заявке заказчика
11 | Са коробка мембран | ABL800FLEX | коробка | 1 | 1074920 | 1074920 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Для диагностики in vitro. Мембрана должна быть совместима с анализатором ABL 800 FLEX фирмы Radiometer | DDP | по заявке заказчика
12 | Коробка мембран референтного электрода | ABL800FLEX | коробка | 3 | 146300 | 438900 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Для диагностики in vitro. Мембрана должна быть совместима с анализатором ABL 800 FLEX | DDP | по заявке заказчика
13 | Одноразовый пласт-ый контейнер для отходов | ABL800FLEX | шт | 50 | 22400 | 1120000 | Контейнер для отходов Контейнер для жидких отходов. Изготовлен из пластика, емкость 600мл. Является конструктивный заменяемым элементом анализатора серии ABL800. Резиновая прокладка на горловине флакона позволяет герметично подсоединять контейнер к анализатору через пластиковый патрубок. Устанавливается на анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови серии ABL800 FLEX для сбора отработанных растворов. | DDP | по заявке заказчика
14 | Мембраны для лакт-го электрода (4 шт) | ABL800FLEX | коробка | 3 | 369600 | 1108800 | Мембраны для: лактатного электрода Мембраны являются принадлежностью, необходимой для работы лабораторного анализатора серии ABL800 FLEX, применяемого для измерения pH крови, электролитов и метаболитов, гемоглобина и его фракций (в зависимости от конфигурации анализатора) и диагностики кислотно-щелочного состояния организма человека, баланса электролитов, метаболитов и статуса оксигенации тканей и газообмена. Непосредственно используются в процессе проведении анализа цельной крови. Принцип работы: Мембрана представляет собой пластиковую колбу, заполненную раствором реагентом (электролита) с селективной на молекулы лактата измеряющей поверхностью. Электрод помещается в мембрану, заполненную электролитом. Мембранированный электрод устанавливается в отведенную помеченную ячейку электродной камеры блока измерения электролитов/метаболитов(El/Met) (отмечена на рис.). При проведении анализа, кровь подается в электродную камеру. Кровь взаимодействует с измеряющей поверхностью мембраны, на которую подается напряжение через электрод. При подаче напряжения внутри мембраны происходит электрохимическая реакция в растворе электролите. В течение реакции измеряется изменение сила тока. Изменение силы тока коррелирует со значением концентрации лактата в крови. Должен быть совместим с анализатором серии ABL800 FLEX | DDP | по заявке заказчика
15 | Мембраны глюкозного электрода,коробка(4 шт) | ABL800FLEX | коробка | 3 | 369600 | 1108800 | Мембраны для Glucose электрода Мембраны являются принадлежностью, необходимой для работы лабораторного анализатора серии ABL800 FLEX, применяемого для измерения pH крови, электролитов и метаболитов, гемоглобина и его фракций (в зависимости от конфигурации анализатора) и диагностики кислотно-щелочного состояния организма человека, баланса электролитов, метаболитов и статуса оксигенации тканей и газообмена. Непосредственно используются в процессе проведении анализа цельной крови. Только для диагностики in vitro. Принцип работы: Мембрана представляет собой пластиковую колбу, заполненную раствором реагента (электролита) с селективной на молекулы глюкозы измеряющей поверхностью. Электрод помещается в мембрану, заполненную реагентом (электролитом). Мембранированный электрод устанавливается в отведенную помеченную ячейку электродной камеры блока измерения электролитов/метаболитов(El/Met) (отмечена на рис.). При проведении анализа, кровь подается в электродную камеру. Кровь взаимодействует с измеряющей поверхностью мембраны, на которую подается напряжение через электрод. При подаче напряжения внутри мембраны происходит электрохимическая реакция в растворе электролите. В течение реакции измеряется изменение сила тока. Изменение силы тока коррелирует со значением концентрации глюкозы в крови. | DDP | по заявке заказчика
16 | Калибровочный раствор1 200 мл | ABL800FLEX | фл | 40 | 142758 | 5710320 | Калибровочный раствор 1 является реагентом, необходимым для работы и калибровки анализатора газов крови, электролитов и метаболитов серии Radiometer ABL800. Только для диагностики in vitro. Содержит: cK+ (4 ммоль/л), cNa+ (145 ммоль/л), cCa2+ (1,25 ммоль/л), cCl– (102 ммоль/л), глюкоза (10 ммоль/л), лактат (4 ммоль/л); pH стабилизирован до 7,40; консерванты и ПАВ. Точные значения концентрации электролитов и метаболитов, закодированные в штриховом коде служат эталонным значением для калибровки электродов анализатора по одной и двум точкам. Перед установкой калибровочного раствора на анализатор, встроенным сканером считывается штрих-код с флакона с раствором, данные о концентрации электролитов передаются в программное обеспечение анализатора, и в дальнейшем используются для построения калибровочных графиков. Поставляется в пластиковых флаконах, объем 200мл. Снаружи товара обязательно должен быть штрих код, который считывает анализатор ABL800.Раствор должен быть совместим с анализатором ABL 800 FLEX фирмы Radiometer | DDP | по заявке заказчика
17 | Калибровочный раствор2 200 мл | ABL800FLEX | фл | 40 | 142758 | 5710320 | Калибровочный раствор 2 является реагентом, необходимым для работы и калибровки анализатора газов крови, электролитов и метаболитов серии Radiometer ABL800. Только для диагностики in vitro. Содержит: cK+ (40 ммоль/л), cNa+ (20 ммоль/л), cCa2+ (5ммоль/л), cCl– (50 ммоль/л); pH стабилизирован до 6,9; консерванты и ПАВ. Точные значения содержатся в штриховом коде. Точные значения концентрации электролитов закодированные в штриховом коде служат эталонным значением для калибровки электродов анализатора по одной и двум точкам. Перед установкой калибровочного раствора на анализатор, встроенным сканером считывается штрих-код с флакона с раствором и данные о концентрации электролитов передаются в программное обеспечение анализатора, и в дальнейшем используются для построения калибровочных графиков. Поставляется в пластиковых флаконах, объем 200мл.Снаружи товара обязательно должен быть штрих код, который считывает анализатор ABL800. | DDP | по заявке заказчика
18 | Модуль иглы для забора пласт-ые обьем 100мл ( 250 шт) | Капилляры гепаринизированные 100 мкл (с принадлежностями safeCLINITUBES-пластиковые)(250шт) | упаковка | 50 | 154000 | 7700000 | Капилляры safeCLINETUBE 100 мкр (1туба по 250 шт)Для забора капиллярной крови для анализа для анализа ph,газа крови.оксиметрии,электролитов и метаболитов. Гепаринизирован | DDP | по заявке заказчика
19 | Контроль качества Auto chech 5+уровень 1(30 амп) | ABL800FLEX | кор | 2 | 291060 | 582120 | Растворы контроля качества (стандарты) для проведения автоматических (без участия оператора) контрольных измерений с целью проверки точности измерения анализатора газов крови, электролитов и метаболитов серии Radiometer ABL 800. Раствор контроля качества – это водный раствор, содержащий биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом. Некоторые растворы содержат также глюкозу, лактат и красители. Должен быть совместим с анализатором ABL 800 FLEX фирмы Radiometer | DDP | по заявке заказчика
20 | Контроль качества Auto chech 5+уровень 2(30 амп) | ABL800FLEX | кор | 2 | 291060 | 582120 | Растворы контроля качества (стандарты) для проведения автоматических (без участия оператора) контрольных измерений с целью проверки точности измерения анализатора газов крови, электролитов и метаболитов серии Radiometer ABL 800. Раствор контроля качества – это водный раствор, содержащий биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом. Некоторые растворы содержат также глюкозу, лактат и красители.Должен быть совместим с анализатором ABL 800 FLEX фирмы Radiometer | ИНКОТЕРМС | Срок поставки
21 | Контроль качества Auto chech 5+уровень 3(30 амп) | ABL800FLEX | кор | 2 | 291060 | 582120 | Растворы контроля качества (стандарты) для проведения автоматических (без участия оператора) контрольных измерений с целью проверки точности измерения анализатора газов крови, электролитов и метаболитов серии Radiometer ABL 800. Раствор контроля качества – это водный раствор, содержащий биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом. Некоторые растворы содержат также глюкозу, лактат и красители.Должен быть совместим с анализатором ABL 800 FLEX фирмы Radiometer | DDP | по заявке заказчика
22 | Контроль качества Auto chech 5+уровень 4( 30 амп) | ABL800FLEX | кор | 2 | 291060 | 582120 | Растворы контроля качества (стандарты) для проведения автоматических (без участия оператора) контрольных измерений с целью проверки точности измерения анализатора газов крови, электролитов и метаболитов серии Radiometer ABL 800. Раствор контроля качества – это водный раствор, содержащий биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом. Некоторые растворы содержат также глюкозу, лактат и красители.Должен быть совместим с анализатором ABL 800 FLEX фирмы Radiometer | DDP | по заявке заказчика
23 | tHB калибровочный раствор | ABL800FLEX | шт | 1 | 119420 | 119420 | Применяется для автоматической калибровки системы анализатора по гемоглобину. 1 упаковка содержит 4 ампулы по 2 мл. Раствор должен быть совместим с анализатором ABL 800 FLEX фирмы Radiometer. | DDP | по заявке заказчика
24 | Игла пробозаборная | ABL800FLEX | шт | 1 | 464940 | 464940 | Игла из медицинской стали, служащая для забора образца (цельной крови). Должен быть совместим с анализатором ABL 800 FLEX фирмы Radiometer. Имеется штрих код от завода, который долженпоказывает год выйпуска и анализатор должен познать автоматический. | DDP | по заявке заказчика
25 | Магнит для передвижения проволки в капиллярах (250шт) | ABL800FLEX | уп | 50 | 23940 | 1197000 | Магнит в пластиковой оболочке, служит принадлежностью для передвижения металлических стержней для перемешивания крови в капилляре | DDP | по заявке заказчика
26 | Ловушка | Ловушка сгустков для капилляров (250 шт в упаковке) | уп | 5 | 88200 | 441000 | Ловушка сгустков для капилляров (250 шт в упаковке)Уловитель представляет собой пластиковый наконечник, устанавливаемый на капилляр. Используется для улавливания сгустков белковых соединений внутри пробы цельной крови при аспирации пробы анализатором кислотно-щелочного и газового состава крови. | DDP | по заявке заказчика
27 | Термобумага для принтера в рулене | ABL800FLEX | фл | 5 | 95480 | 477400 | Термобумага не разграфленная, не перфорированная, белого цвета, покрыта термочувствительным слоем, в рулонах, ширина 11,2см. Применяется для печати показаний анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови. Поставляется в упаковках по 8 рулонов | DDP | по заявке заказчика
ИТОГО: | [5 empty] | 47490380